MITIGEUR HOSPITALIER À BEC FIXE OU AJUSTABLE, DÉMONTABLE - MODUL'MIX - 75146

Mitigeur hospitalier monotrou (conception modul’mix) sans vidage pour lave-mains, avec commande longue médicale Lg 220mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 250mm. Hauteur sous bec 300mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie..Cartouche céramique Ø 40 équilibrage de pression : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et clapets anti retour intégrés. Robinetterie montée d’origine avec un aérateur étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 650mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier équilibrage de pression monotrou à bec fixe ou orientable lisse démontable pour lave-mains REF : 75146 ou équivalent approuvé.