MITIGEUR DE LAVABO HOSPITALIER À BEC FIXE SANS VIDAGE - 75611

Mitigeur de lavabo monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec commande longue médicale Lg 223mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec fondu haut fixe Lg 110mm. Hauteur sous bec 78,5mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d’origine avec un aérateur étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 450mm. Fixation renforcée par une tige M8 Garantie 10 ans.

Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu haut REF : 75611 ou équivalent approuvé.

DISPONIBLE EN 2016