BAC DOUBLE NOIR AVEC TROP PLEIN 45X90 CM - 77037

Bac double noir en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X900mm, sortie centrale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale

(A) : 457mm, Longueur totale (B) : 908mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double noir 450X900mm REF : 77037 (anciennement EV3 DSC N) ou équivalent approuvé.