13001 - PRESTO ECLAIR
Robinet de chasse temporisé PRESTO ECLAIR réf. 13001 de marque PRESTO. Fixation murale avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage (ou équivalent validé)