13011 - PRESTO ECLAIR XL
Robinet de chasse temporisée PRESTO ECLAIR XL réf.13011 de marque PRESTO. Fixation murale avec dispositif anti siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage (ou équivalent validé)