13012 - PRESTO ECLAIR XL
Robinet de chasse temporisée PRESTO ECLAIR XL réf.13012 de marque PRESTO avec robinet d’arrêt intégré. Fixation murale avec dispositif anti-siphonique , Agrément SRIPS, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage (ou équivalent validé)