13060 - Kit PRESTO Eclair XL pour galerie technique
Kit chasse pour galerie technique (mur de 0,1 à 200 mm) réf.13060 de marque PRESTO comprenant robinet temporisé ECLAIR XL, robinet d'arrêt 1"1/4 avec purge, tube coudé en PVC, nez de jonction et raccord de départ (ou équivalent validé)

Ou

13060 - Kit PRESTO Eclair XL pour galerie technique
KIt complet à travers cloison (1 à 200 mm) chasse de type Presto Eclair XL TC réf. 13060 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un robinet d'arrêt avec purge
- un dispositif anti-siphonique
- un tube de chasse, raccord de départ et nez de jonction
- un bouton de commande non tournant et indémontable.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.