13918 - 
Robinet de chasse temporisé PRESTO ECLAIR réf. 13918 de marque PRESTO avec agrément ATS. Installation encastrée à alimentation 1 "1/4 (33x42) en ligne. Avec rosace de finition chromée, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage. Entreprise certifiée ISO 9001. Produit garantie 10 ans.