13935 - PRESTO KIT DE CHASSE N° 1
Kit de chasse complet prêt à poser réf. 13935 pour cuvettes WC normales arrivées Ø 55 mm de marque PRESTO avec robinet de chasse ECLAIR XL avec robinet d’arrêt intégré, raccord de départ, tube de chasse coudée, collier de fixation et nez de jonction (ou équivalent validé)

Ou

13935 - PRESTO KIT DE CHASSE N° 1
Kit robinet de chasse temporisé pour cuvette WC normale, installation apparente.
De type Presto éclair XL réf. 13935 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- volume d'eau délivré réglable (6 à 9L)
- un tube de chasse coudé, collier de fixation et nez de jonction
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.