14201 - PRESTO 1000 XL
Robinet de chasse temporisé à manette bidirectionnelle PRESTO 1000 XL réf. 14201 de marque PRESTO pour cuvette WC. Installation apparente. Avec robinet d'arrêt intégré, dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé (ou équivalent validé)