14260 - Kit PRESTO P1000 XL pour galerie technique
Kit chasse pour galerie technique (mur de 0,1 à 200 mm) réf.14260 de marque PRESTO comprenant robinet temporisé 1000 XL, robinet d'arrêt, tube coudé en PVC, nez de jonction et raccord de départ (ou équivalent validé)

Ou

14260 - Kit PRESTO P1000 XL pour galerie technique
KIt complet à travers cloison (15 à 200 mm) chasse de type Presto 1000 XL TC réf. 14260 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- volume d'eau réglable de 6 à 9 l
- un tube de chasse et nez de jonction
- un bouton de commande non tournant et indémontable.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.