14261 - Robinet temporisé pour chasse directe - Kit pour galerie technique
Kit chasse pour galerie technique (mur de 200 à 300 mm) réf.14261 de marque PRESTO comprenant robinet temporisé 1000 XL antivandalisme, robinet d'arrêt, tube coudé en PVC, nez de jonction et raccord de départ (ou équivalent validé)

14261 - Robinet temporisé pour chasse directe - Kit pour galerie technique
Kit chasse pour galerie technique (mur de 200 à 300 mm) réf.14261 de marque PRESTO comprenant :
- robinet temporisé 1000 XL antivandalisme
- robinet d'arrêt, 
- tube coudé en PVC, 
- nez de jonction et raccord de départ (ou équivalent validé)