14301 - PRESTO 1000 XL A DVA
Robinet de chasse directe encastré à double volume dont les volumes sont ajustables de marque PRESTO pour cuvette WC. Volumes d'eau réglables indépendamment entre 6L à 9L pour grande chasse et de 2,5L à 5L pour petite chasse. Débit constant de 1l/s de 1,2 bar à 4 bar. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. La plaque de façade est polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique.  

Ou

14301 - PRESTO 1000 XL A DVA
Robinet de chasse directe encastré à double volume dont les volumes sont ajustables. De Type Presto Chasse double volume ajustable réf. 14301. Comprenant :
- Un robinet de chasse directe à double volume temporisé, réglable indépendamment entre 6L à 9L pour grande chasse et de 2,5L à 5L pour petite chasse. Débit constant de 1l/s de 1,2 bar à 4 bar.
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande est polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.