14906 - PRESTO 1000 E
Robinet de chasse temporisée encastré PRESTO 1000 E réf.14906 de marque PRESTO. Installation encastrée avec dispositif anti-siphonique ATS, mécanisme auto nettoyé par fil frein, robinet d'arrêt incorporé, plaque de commande en inox antivandalisme