14914 - PRESTO KIT DE CHASSE N° 5
Kit de chasse complet prêt à poser réf.14914 pour cuvettes WC normales ou enfantines arrivées Ø 55 mm de marque PRESTO avec robinet de chasse 1000 XL à déclenchement souple, à robinet d’arrêt intégré, tube de chasse coudée, collier de fixation et nez de jonction (ou équivalent validé)

14914 - PRESTO KIT DE CHASSE N° 5
Kit robinet de chasse temporisé pour cuvette WC normale ou enfantine, installation apparente. De type Presto 1000 XL à déclenchement souple réf. 14914 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un déclenchement souple
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique
- volume d'eau délivré réglable
- un tube de chasse coudé, collier de fixation et nez de jonction
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.