18564 - Bâti-support autoportant avec PRESTO 120 B
Bâti-support autoportant complet pour urinoir réf. 18564 de marque PRESTO pré-équipé avec robinet temporisé PRESTO 120B ref.38336. Avec patte de rappel au mur, accessoires d’ancrage de céramique, collier, tube d’évacuation,... (ou équivalent validé)