18725 - 
Commande à travers cloison réf.18730 de marque PRESTO pour robinet en galerie technique PRESTO 512 S, PRESTO 50 et 500 S. Pour mur épaisseur 0,1 à 200 mm. Avec pion rouge pour eau chaude ou pré-mitigée (ou équivalent validé)