27110 - PRESTO DL 300 S® applique
Robinet poussoir temporisé applique NF PRESTO DL 300 S gris satin pour douche réf. 27110 de marque PRESTO. Alimentation sur pomme de douche suspendue orientable anti-calcaire. Avec système anti-blocage. (ou équivalent validé)