27200 - PRESTO DL 350 S® commande à poignée
Robinet temporisé douche NF DL 350 S à commande par poignée réf. 27200 de marque PRESTO. Alimentation sur pomme de douche suspendue anti-calcaire avec robinet d'arrêt incorporé, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Avec système anti-blocage (ou équivalent validé)