31120 - PRESTO 12 pour galerie technique
Robinet urinoir temporisé pour installation en galerie technique réf.31120 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage et réglage de débit interne anti-vandalisme (ou équivalent validé)