31303 - PRESTO 12 ANTIGEL mural
Robinet poussoir temporisé applique antigel PRESTO 12 réf.31303 de marque PRESTO pour tous types d'urinoirs. Mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et réglage de débit anti-vandalisme. Alimentation apparente en ligne (ou équivalent validé)