31919 - PRESTO 712 à commande fémorale
Robinet simple temporisé à commande fémorale PRESTO 712 réf.31919 de marque PRESTO avec manette longueur 490 mm, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de débit anti-vandalisme et système anti-coup de bélier (ou équivalent validé)