33902 - PRESTO 504 S mural Antigel
Robinet poussoir mural temporisé antigel PRESTO 504 réf.33902 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage, réglage de débit anti-vandalisme. Réglage du débit de fuite par vis pointeau (ou équivalent validé)