35176 - PRESTO ALPA S panneau
Mitigeur mono commande mural temporisé PRESTO ALPA réf.35176 de marque PRESTO avec bouton chromé, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit et butée de limitation de température. Modèle à poser sur panneau (ou équivalent validé)