38310 - PRESTO P 500 S applique
Robinet poussoir temporisé PRESTO 500 S réf.38310 de marque PRESTO avec alimentation par le bas, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu. Fixation applique (ou équivalent validé)