38320 - PRESTO P 500 S applique
Robinet poussoir temporisé PRESTO 500 S réf.38320 de marque PRESTO avec alimentation arrière, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu. Installation applique (ou équivalent validé)