38350 - PRESTO P 500 S applique
Ensemble complet applique PRESTO 500 S réf. 38350 de marque PRESTO avec robinet poussoir temporisé, alimentation par le bas, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu et pomme de douche 2 positions (ou équivalent validé)