52042 - Distributeur de savon électronique mural
Distributeur de savon électronique mural en laiton chromé pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L. De type PRESTO réf. 52042 ou techniquement équivalent. Installation en traversée de cloison. Avec transformateur 220 / 9V.

Ou

52042 - Distributeur de savon électronique mural
Distributeur de savon électronique mural. De type Presto réf. 52042 ou techniquement équivalent. Ayant pour caractéristiques :
- corps en laiton chromé
- installation en traversée de cloison 
- avec transformateur 220/9V
- pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L