52043 - Distributeur de savon électronique sur plage
Distributeur de savon électronique sur plage en laiton chromé pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L. De type PRESTO réf. 52043 ou techniquement équivalent. Avec transformateur 220 / 9V.

Ou

52043 - Distributeur de savon électronique sur plage
Distributeur de savon électronique sur plage. De type Presto réf. 52043 ou techniquement équivalent. Ayant pour caractéristiques :
- corps en laiton chromé
- avec transformateur 220/9V
- pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L