52600OB - SLIM Robinet simple Plage Pile 2l/min Rinçage Automatique Or brossé 

•	Robinet simple de lavabo sans contact 
•	Déclenchement et arrêt automatique sans contact, par détection de présence, adapté PMR 
•	Débit 2l/min 
•	Alimentation pile LR6 AA non fournie (x6) ou secteur 230V à plugger sur prise murale 
•	Raccordement G 1/2" 
•	Visuel non contractuel