55062 - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, adapté santé
Robinet simple électronique monobloc sur plage pour lavabo réf.55062 de marque PRESTO avec débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé, rinçage automatique de 30 secondes toutes les 72 heures, avec flexible PEX, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet (ou équivalent validé).