55081 - PRESTO VOLTA sur plage
Robinet simple électronique monobloc sur plage pour lavabo réf.55081 de marque PRESTO avec alimentation par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65 (ou équivalent validé)