55162 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, adapté santé
Mitigeur électronique sur plage pour lavabo réf.55162 de marque PRESTO avec butée de limitation de température 6 positions, débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé, rinçage automatique de 30 secondes toutes les 72 heures, flexibles PEX et alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet (ou équivalent validé)