55164 - Mitigeur électronique sans manette sur plage pour lavabo, adapté santé
Mitigeur électronique sans manette apparente de mitigeur sur plage pour lavabo réf.55164 de marque PRESTO avec butée limitation de température 6 positions, débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé, rinçage automatique de 30 secondes toutes les 72 heures, flexibles PEX et alimentation par pile lithium 6 volt intégrée (ou équivalent validé)