56208 - Gamme So'o
Mitigeur électronique monobloc sur plage Presto SO’O référence 56200. Alimentation électrique par pile lithium 6V intégrée dans le corps du robinet et robinets d’arrêts droits. Blocage de température 6 positions. Agrément CE. Entreprise certifiée ISO 9001.