60333 - Barre en T diamètre 32 mm
Barre de douche en T, diamètre 32 mm. De type Presto réf. 60333 ou techniquement équivalent. En inox 304 brossé, de dimensions 500 x 1150 mm. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).