60341 - Barre droite diamètre 25 mm
Barre droite pour lavabo et WC. De type Presto réf. 60341 ou techniquement équivalent. Longueur 400 mm, acier finition époxy blanc. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).