60376 - Distributeur de savon et gel hydroalcoolique électronique mural - Inox brossé
Distributeur de savon et gel hydroalcoolique électronique mural. De type Presto réf. 60376 ou techniquement équivalent. Avec réservoir intégré de 1000 ml, fenêtre de contrôle en face avant. Finition inox brossé 304.

60376 - Distributeur de savon et gel hydroalcoolique électronique mural - Inox brossé
Distributeur de savon et gel hydroalcoolique électronique mural. De type Presto réf. 60376 ou techniquement équivalent. Ayant pour caractéristiques :
- un réservoir intégré de 1000 ml
- une fenêtre de contrôle en façade
- une finition en inox brossé  304
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre