60382CB - Distributeur de savon liquide ou savon mousse  sur plage PRESTO LINEA®  Finition CUIVRE BROSSÉ
Distributeur de savon électronique mural LINEA finition CUIVRE BROSSÉ pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L. De type PRESTO réf. 60386 ou techniquement équivalent. Corps en Inox. Installation en traversée de cloison. Avec transformateur 230V/6V

60382CB - Distributeur de savon liquide ou savon mousse  sur plage PRESTO LINEA®  Finition CUIVRE BROSSÉ
Distributeur de savon électronique mural LINEA. De type Presto réf. 60386 ou techniquement équivalent. Ayant pour caractéristiques :
- corps en Inox
- finition CUIVRE BROSSÉ 
- installation sur vasque
- avec transformateur 230V/6V
- pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L