60384 - Distributeur de savon mural PRESTO LINEA® Finition CHROME
Distributeur de savon électronique mural LINEA finition CHROME pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L. De type PRESTO réf. 60380 ou techniquement équivalent. Corps en Inox. Installation en traversée de cloison. Avec transformateur 230V/6V

60384 - Distributeur de savon mural PRESTO LINEA® Finition CHROME
Distributeur de savon électronique mural LINEA. De type Presto réf. 60380 ou techniquement équivalent. Ayant pour caractéristiques :
- corps en Inox
- Finition CHROME
- installation sur vasque
- avec transformateur 230V/6V
- pour distribution centralisée ou avec réservoir 1L