60395CB - PRESTO LINEA ® Sèche-mains mural compact automatique sans contact à air pulsé CUIVRE BROSSE
Sèche-mains compact automatique sans contact à air pulsé de marque Presto C-DRY (réf. 60395CB) ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt par détection des mains. Installation  murale. Alimentation secteur 220V-240VAC. Régulateur de température intelligent intégrant 3 niveaux de sécurité. Sécurité antiblocage de 60 secondes. Puissance de 1000W. Séchage rapide 10 à 15sec. Vitesse d'air 95 à 115 m/s (342 à 414 km/h). Degré de protection IP24. Classe électrique 1.  Finition CUIVRE BROSSE. 

60395CB - PRESTO LINEA ® Sèche-mains mural compact automatique sans contact à air pulsé CUIVRE BROSSE
Sèche-mains compact automatique sans contact à air pulsé de marque Presto C-DRY (réf. 60395CB) ou techniquement équivalent. 
- Déclenchement et arrêt par détection des mains. 
- Installation  murale. 
- Alimentation secteur 220V-240VAC. 
- Régulateur de température intelligent intégrant 3 niveaux de sécurité. 
- Sécurité anti-blocage de 60 secondes. 
- Puissance de 1000W. 
- Séchage rapide 10 à 15sec. 
- Vitesse d'air 95 à 115 m/s (342 à 414 km/h). 
- Degré de protection IP24. 
- Classe électrique 1.  
- Finition CUIVRE BROSSE.