60420 - Siège de douche accrochable
Siège de douche accrochable (sur barre de diamètre 32 et 34) avec dosseret. De type Presto réf. 60420 ou techniquement équivalent Assise large et dossier en bandes de nylon blanc. Largeur de 400 mm et profondeur de 515 mm. une structure en aluminium gainé ABS antibactérien. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60420 - Siège de douche accrochable
Siège de douche accrochable (sur barre S 32 et 34) avec dosseret. De type Presto réf. 60420 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).
Ayant pour caractéristiques :
- une assise large et dossier en bandes de nylon blanc
- une largeur de 400 mm et profondeur  de 515 mm
- une structure en aluminium gainé ABS antibactérien
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.