60520 - Siège de douche accrochable
Siège de douche accrochable (sur barre a 32 et 34) avec dosseret. De type Presto réf. 60520 ou techniquement équivalent. Assise large avec lattes antidérapantes. Largeur de 395 mm et profondeur de 485 mm. 

Ou

60520 - Siège de douche accrochable
Siège de douche accrochable (sur barre o 32 et 34) avec dosseret. De type Presto réf. 60520 ou techniquement équivalent. Ayant pour caractéristiques :
- une assise large avec lattes antidérapantes
- une largeur de 395 mm et profondeur  de 485 mm
- une structure en acier finition epoxy blanc
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.