60577 - Barre droite diamètre 25 mm
Barre droite pour lavabo et WC. De type Presto réf. 60577 ou techniquement équivalent. Longueur 500 mm, en inox chromé 201. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).