60578 - Barre droite diamètre 25 mm
Barre droite pour lavabo et WC. De type Presto réf. 60578 ou techniquement équivalent. Longueur 600 mm, en inox chromé 201. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).