60584 - Siège de douche fixe relevable
Siège de douche fixe relevable. De type Presto réf. 60584 ou techniquement équivalent. Avec béquille, matière en ABS blanc. Largeur de 440 mm et profondeur de 395 mm. Livré avec cache fixation. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60584 - Siège de douche fixe relevable
Siège de douche fixe relevable. De type Presto réf. 60584 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant pour caractéristiques :
- une béquille
- une matière en ABS blanc
- une largeur de 440 mm et profondeur  de 395 mm
- livré avec cache fixation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.