60807 - Barre relevable diamètre 35 mm L=600 mm
Barre relevable pour WC. De type Presto réf. 60807 ou techniquement équivalent. Sans porte-rouleau ni béquille. En inox 304 finition poli brillant , de diamètre 35 mm et de longueur 600 mm.