62020 - PRESTO 504 mural
Robinet simple temporisé mural PRESTO 504 réf. 62020 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de débit anti-vandalisme, bouton poussoir anti-rotation. Alimentation en eau chaude ou pré mitigée. Arrivée Mâle 3/8" (ou équivalent validé)