62120 - PRESTO 504 S mural
Robinet simple temporisé mural PRESTO 504 S réf. 62120 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, réglage de débit anti-vandalisme, système anti-blocage, bouton poussoir anti-rotation. Alimentation en eau chaude. Arrivée Mâle 3/8" (ou équivalent validé)