70571 - Colonne de douchette avec douchette et bec
Colonne douchette 800 mm avec robinet de remplissage réf. 70571 de marque PRESTO avec flexible armé longueur 1050 mm, pied mural de fixation ajustable, douchette à jet réglable à embout anti-choc ressort inox et bec télescopique de 200/300 mm. Diamètre 3/4" (ou équivalent validé)